LC-MS/MS metode za simultano određivanje više Fusarium toksina

Kristina Habschied1 (kristina.habschied@ptfos.hr), Bojan Šarkanj1, Sanja Zec Zrinušić1, Vinko Krstanović1, Željka Rupčić1, Nikola Sakač2

1Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, F. Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

2Odjel za kemiju, Sveučilište Jospia Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek, Hrvatska.

Sažetak

Pšenica na polju prirodno je izložena različitim vrstama plijesni, što za posljedicu može imati kontaminaciju mikotoksinima. Analiza mikotoksina analitički je zahtjevna i najbolji rezultati dobivaju se analizama na LC-MS/MS uređajima. Cilj ovog rada bio je uhodati analitičku metodu kojom bi se istovremeno određivalo osam Fusarium mikotoksina korištenjem LC-MS/MS uređaja. Uspoređene su dvije metode na temelju validacijskih parametara. Validacija metoda provela se određivanjem trihotecenskih mikotoksina te zearalenona u matriksu pšenice. Uzorak pšenice podvrgnut je dvjema različitim ekstrakcijama te pročišćavanju na SPE koloni, prije analize na LC-MS/MS uređaju. Osim linearnosti, ispitivani validacijski parametri su bili repetabilnost, reproducibilnost, limit detekcije (LOD), limit kvantifikacije (LOQ) i iskorištenje.

Ključne riječi: LC-MS/MS, validacija metode, trihoteceni, zearalenon, pšenica

Uvod

Mikotoksini koje produciraju vrste iz roda Fusarium su skupina sekundarnih visokotoksičnih metabolita koji se biosintetiziraju kad se gljive nađu u nepovoljnim uvjetima. Ovi mikotoksini predstavljaju značajnu opasnost u prehrambenom lancu (Kłosovski i sur., 2010; Mankevičiene i sur., 2011), a najznačajniji toksini koje proizvode plijesni roda Fusarium su nivalenol (NIV), deoksinivalenol (DON), zearalenon (ZEA), fuzarenon X (FUS X), diacetoksiscirpenol (DAS), 3-acetildeoksinivalenol (3-ADON), T-2 toksin (T-2) te HT-2 toksin (HT-2) (Slika 1). U prehrambenoj industriji predstavljaju opasnost zbog potencijalne karcinogenosti, imunotoksičnosti, reproduktivne i razvojne toksičnosti. Njihova pojavnost je najčešća u žitaricama i proizvodima od žitarica, što predstavlja problem s obzirom da su žitarice najzastupljenije namirnice u ukupnom unosu hrane, te zbog toga postoji opravdana potreba za razvojem novih metoda za određivanje mikotoksina (Frenich i sur., 2009). Obzirom na svjetske trendove u analitici mikotoksina, zahtjev koji se stavlja na takve metode su istovremena analiza različitih mikotoksina, što se posebno odnosi na trihotecene i zearalenon, budući da najčešće dolaze zajedno u namirnicama. Različita fizikalno-kemijska svojstva mikotoksina otežavaju njihovo simultano određivanje, odnosno ekstrakciju iz matriksa i samu analizu na uređaju (Cavaliere et al., 2005; Berthiller et al., 2007; Frenich et al., 2009). Kao ekstrakcijska otapala najčešće se koriste voda, acetonitril i metanol u različitim omjerima. Otopina acetonitrila se pokazala kao dobra za ekstrakciju trihotecena (Soleimany et al., 2012). Takve metode moraju biti selektivne i specifične, te moraju osiguravati brzu i jednostavnu analizu. Danas se stoga sve više primjenjuje LC-MS/MS metoda za analizu mikotoksina kao jedna od metoda s najvećom osjetljivošću (Ren at al., 2007). Prije nego se metoda odobri za korištenje u analizi mora joj se utvrditi valjanost. Validacijom analitičke metode se osigurava da je odabrana metoda prikladna za kvantitativno mjerenje određenih tvari u specifičnom matriksu. Osnovni parametri validacije su točnost, preciznost, selektivnost, osjetljivost, ponovljivost i stabilnost. Prihvatljivost analitičkih podataka dobivenih metodom je stoga u izravnoj vezi s kriterijima korištenim u validaciji metode. Cilj ovog rada je bio ispitati prikladnost LC-MS/MS metode za simultano određivanje više Fusarium toksina.

| Trichotecen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HT-2 | -OH | -OH | -OAc | -H | -OCOCH2CH(CH3)2 |
|  | T-2 | -OH | -OAc | -OAc | -H | -OCOCH2CH(CH3)2 |
|  | DAS | -OH | -OAc | -OAc | -H | -H |
| B | DON | -OH | -H | -OH | -OH | =O |
|  | 3-AcDON | -OAc | -H | -OH | -OH | =O |
|  | NIV | -OH | -OH | -OH | -OH | =O |
|  | FUSX | -OH | -OAc | -OH | -OH | =O |

Slika 1: Kemijske strukture određivanih mikotoksina

Materijali i metode

Otopine standarda i kalibracijska krivulja

Za kalibraciju je korišten kalibracijski mix (Biopure, Romer Labs, Austria) koji se sastojao od slijedećih osam mikotoksina: NIV, DON, ZEA, FUSX, DAS, 3-ADON, T-2 te HT-2 pri koncentracijama u rasponu od 10,0 do 10,2 µg/mL. Radne otopine su pripremljene razrjeđivanjem kalibracijskog mixa sa odgovarajućom količinom mobilne faze. Koncentracije standarda upotrebljene za kalibracijsku krivulju kretale su se u rasponu od 5 do 1020 ng/mL.

Priprema uzorka

Za prvu metodu priprema uzoraka je odrađena prema protokolu Zearalatest (Romer Labs): pšenica je samljevena i 25,00 ± 0,1 g je ekstrahirano sa 100 mL otopine acetonitril: voda = 84:16 (V:V) u blenderu tokom 3 min nakon čega je izvršena filtracija preko naboranog filter papira. Šest mL filtrata pročišćeno je preko Mycosep 226 Aflazon+ kolone nakon čega se 4 mL uzorka otparavalo pod vakumom na 70 °C u termobloku. Otpareni ostatak rekonstituiran je s 400 μL mobilne faze. Druga metoda rađena je prema Frenich i sur. (2009): 5,00 ± 0,1 g pšenice je samljeveno i prenešeno u polipropilenske tube za centrifugu u koje je dodano 10 mL otpine acetonitril: voda = 80:20 (V:V). Smjesa je zatim vorteksirana 2 min i ekstrakcija je nastavljena na tresilici na 60 okretaja/min kroz 10 min. Nakon ekstrakcije separacija faza se provodi centrifugom na 4500 × g kroz 5 min na sobnoj temperaturi, nakon čega se 5 mL supernatanta propusti kroz Mycosep 226 Aflazon+ kolonu. Nakon pročišćavanja na koloni, 2 mL uzorka se otpari na 80 °C uz vakuum te se nakon uparavanja rekonstituiralo sa 400 μL mobilne faze. Nakon  rekonstitucije uzorci su prenešeni u vialice te analizirani na LC-MS/MS uređaju.

LC-MS/MS analiza

Za izvođenje analize upotrjebljen je API 2000 trostruki kvadrupol (Applied BioSystems MDS SCIEX) sa ionskim raspršivačem kao ionskim izvorom (ESI), dvije PerkinElmer Series 200 pumpe, grijačem kolona, autosamplerom (PerkinElmer Series 200) te vakuum rasplinjačem. Obrada podataka rađena je pomoću Analyst softwarea verzije 1.4.2. Trideset µl uzorka je ubrizgano na Supelco Ascentis Express C18 kromatografsku kolonu (2,7 µm, 150 x 2,1 mm) sa Supelco Ascentis Express C18 pretkolonom (5mm). Kolona je termostatirana pri 45 ºC. Protok pokretne faze A (voda) i B (metanol) bio je 200 µl/min. Obje pokretne faze sadržavale su 10 mmoL/L mravlje kiseline, te je pH podešen na 3,8 s amonijakom. Za analizu je korišten gradijent pokretne faze, pri čemu je pokretna faza B linearno rasla od 20% do 50% u 10 minuta, zatim do 80% do 15-e minute, u minuti porasla do 100% i tako se zadržala kroz 10 minuta. Analiti su kvantificirani u pozitivnom i negativnom MRM modu, te su se pratile po dvije tranzicije masa za kvalitativnu i kvantitativnu analizu (za NIV 357/311, 281; DON 341/295, 265; ZEA 317/ 131, 175; FUSX 355/247, 175; 3-ADON 339/231, 203; DAS 384/ 307,247; HT-2 447/ 345, 285 te T-2 489/245, 215). Glavni MS parametri bili su slijedećih vrijednosti: IS -4500V (negativni mod) te 5500V (pozitivni mod), CUR 35, CAD 5, GS1 55, GS2 45. Temperatura izvora bila je 450 ºC. Ukupno vrijeme analize bilo je 30 minuta.

Rezultati i rasprava

Mjerenje mikotoksina klasičnim metodama postaje skupo, a i dugotrajno, ako se u obzir uzmu prednosti metoda za mjerenje više mikotoksina odjednom (multimikotoksinske metode). Kako u području istočne Hrvatske prevladava vrsta plijesni Fusarium graminearum (Krstanović et al., 2005; Španić et al., 2010), na uzorcima pšenice detektirani su mikotoksini koje ta plijesan najčešće proizvodi, a navedeni su u Tablici 1. gdje su prikazani parametri: iskorištenje, LOD i LOQ. Ovo istraživanje pokazalo je koja metoda je bolja s obzirom na promatrane parametre validacije.

Tablica 1: rezultati validacije metoda

| Mikotoksin | Metoda 1 (Zearala test) | Metoda 2 (Frenich i sur. 2009) |
| --- | --- | --- |
|  | Iskorištenje % | LOD ng/mL | LOQ ng/mL | Iskorištenje % | LOD ng/mL | LOQ ng/mL |
| DON* | 100 | 0,45 | 1,50 | 196,4 | 37,91 | 125,12 |
| 3-ADON | 87,5 | 0,34 | 1,12 | 102,8 | 27,54 | 90,87 |
| NIV | 10,2 | 0,24 | 0,81 | 50,0 | 11,36 | 37,50 |
| ZEA* | 62,9 | 0,02 | 0,07 | 85,8 | 0,40 | 1,30 |
| T-2* | 39,6 | 0,04 | 0,14 | 116,8 | 1,24 | 4,09 |
| HT-2* | 38,7 | 1,86 | 6,19 | 121,8 | 6,28 | 20,73 |
| DAS | 84,1 | 0,34 | 1,12 | 313,5 | 8,65 | 28,54 |
| FUSX | 61,7 | 0,65 | 2,17 | 96,3 | 61.58 | 203.20 |

*zakonski regulirani mikotoksini (NN 146/12)

Slika 2: Spojeni pozitivni i negativni mod MRM kromatograma detektiranih mikotoksina

Uspoređujući metode vidi se da je metoda 1 prema važećoj legislativi zadovoljila za mjerenje količine DON-a, dok je metoda 2 zadovoljila prema zakonskoj legislativi za ZEA, T-2 i HT-2. Od ostalih, zakonski nereguliranih mikotoksina bolje rezultate iskorištenja dala je metoda 1 za DAS (iskorištenja za zakonski neregulirane mikotoksine se kreću između 50 i 130%); dok je Metoda 2 dala bolje rezultate iskorištenja za NIV i FUSX. Metoda 1 se pokazala boljom za znanstvena istraživanja pošto ima dosta niži LOD; dok je metoda 2 imala dosta viši LOD, iako se i kao takva može koristiti za službena ispitivanja jer su granične vrijednosti unutar minimalno zakonom dozvoljenih propisanih koncentracija. U radu koji su objavili Frenich i sur. (2009) vrijednosti iskorištenja kretale su se od 70 – 108,4% (nakon obogaćivanja sa 5 i 50 μg/kg), vrijednosti LOD-a bile su od 0,01 – 2,1 μg/kg, a LOQ-a od 0, 03 – 6, 30 μg/kg, dakle, postoji razlika u dobivenim vrijednostima u odnosu na vrijednosti koje su dobivene u ovom radu, ali to se pripisuje utjecaju matriksa s obzirom da je u radu Frenich i sur. (2009) korišten kukuruz, a ovdje je korištena pšenica za analizu. Razlika u ekstrakcijskim otapalima pokazuje da se ekstrakcijom s više vode (metoda 2) ekstrahira i više matriksa koji onda ometa signal i uzrokuje povišenje LOD-a, ali zato i poboljšava ekstrakciju polarnih mikotoksina. Da bi se obje metode mogle koristiti za mjerenje mikotoksina prema trenutno važećim pravilnicima potrebna je dodatna modifikacija metoda, odnosno mala promjena u odnosu ekstrakcijskog otapala (AcN:W). Modifikacija tretiranja pročišćenog ekstrakta bi također mogla utjecati na konačno iskorištenje, odnosno blaži uvjeti otparavanja uz nižu temperaturu i viši vakuum, ili dodatak struje dušika kako bi se spriječila oksidacija mikotoksina. Pošto je detekcija bila izvršena pomoću MS/MS detektora oksidacija bilo koje grupe u strukturi detektiranih mikotoksina može dovesti do lažno negativnih rezultata.  Slika 2 prikazuje kromatogram sa ionskim tranzicijama detektiranih mikotoksina. Pošto su neki od mikotoksina osjetljivi na ultraljubičasto svjetlo uvijek se mora obratiti pozornost na zaštitu gotovih ekstrakata koji se čuvaju u zatamnjenim bočicama i kod pripreme iskorištenja, uzorci moraju ostati u mračnom prostoru do ekstrakcije.

Zaključci

Uhodavanje LC-MS/MS metode za analizu više mikotoksina odjednom složen je i zahtjevan posao, a bitna stavka je pravilna priprema uzorka, odnosno ekstrakcija mikotoksina iz uzorka. Kako bi se metoda validirala nužno je provesti analizu odabranog uzorka kako bi se dokazala prikladnost metode za određivanje odabranih trihotecena i zearalenona. Dobiveni rezultati ukazuju na to da se Metoda 2, (Frenich i sur. 2009), pokazala kao uspješnija kod određivanja više tipova mikotoksina odjednom te da su podaci dobiveni prema toj metodi vjerodostojniji i precizniji, dok je s druge strane metoda 1 zanimljivija za znanstvena istraživanja zbog svojeg nižeg LOD. Određivanje više tipova mikotoksina istovremeno komplicirano je zbog njihove različite topivosti tijekom ekstrakcije te u samoj mobilnoj fazi tijekom analize u uređaju. Ipak, optimiranjem otopina za ekstrakciju i temperatura otparavanja tijekom pripreme uzorka moguće je dobiti izvrsne rezultate pomoću ove metode.

Zahvale

Zahvaljujemo se Hrvatskom ministarstvu za znanost, obrazovanje i sport (projekti 113-1130473-0334 i 113-1780691-0538).

Literatura

Berthiller, F., Sulyok, M., Krska, R., Schumacher, R., (2007): Chromatographic methods for the simultaneous determination of mycotoxins and their conjugates in cereals. International Journal of Food Microbiology, 119: 33-37.

Cavaliere, C., Foglia, P., Pastorini, E., Samperi, R., Lagana, A., (2005): Development of multiresidue method for analysis of major Fusarium mycotoxins in corn meal using LC-MS. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 19:2085-2093.

Frenich, A.G., Vidal, J.L.M., Romero-González, R., del Mar Aguilera-Luiz, M., (2009): Simple and high-throughput method for the multimycotoxin analysis in cereals and related foods by ultra-high performance liquid chromatograpy/tamdem mass spectrometry. Food Chemistry, 117: 705-712.

Kłosovski, G., Mikulski, D., (2010): The effect of raw material contamination with mycotoxin on composition of alcoholic fermentation volatile by-products in raw spirits. Bioresource Technology, 101: 9723-9727.

Krstanović, V., Klapec, T., Velić, N., Milaković, Z., (2005): Contamination of malt barley and wheat by Fusarium graminearum and Fusarium culmorum from the crop years 2001-2003 in Eastern Croatia. Microbiological Research, 160: 353-359.

Mankevičiene, A., Butkute, B., Gaurilčikiene, I., Dabkevičius, Z., Supreniene, S., (2011): Risk assesment of Fusarium mycotoxins in Lithuanian small cereal grains. FoodControl, 22: 970-976.

Ren, Y., Zhang, Y., Shao, S., Cai, Z., Feng, L., Pan, H., Wang, Z., (2007): Simultaneous determination of multi-component mycotoxin contaminants in foods and feeds by ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1143:48-64.

Soleimany, F., Jinap, S., Faridah, A., Khatib, A., (2012): A UPLS-MS/MS for simultaneous determination of aflatoxins, ochratoxin A, zearalenone, DON, fumonisins, T-2 toxin and HT-2 toxin, in cereals. Food Control, 25: 647-653.

Spanic, V., Lemmens, M., Drezner, G., (2010): Morphological and molecular identification of Fusarium species associated with head blight on wheat in East Croatia. European Journal of Plant Pathology, 128: 511-516.

LC-MS/MS methods for simultaneous determination of Fusarium mycotoxins

Kristina Habschied1 (kristina.habschied@ptfos.hr), Bojan Šarkanj1, Sanja Zec Zrinušić1, Vinko Krstanović1, Željka Rupčić1, Nikola Sakač2

1Faculty of Food Technology, University of Josip Juraj Strossmayer, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Croatia

2Department of Chemistry of the University of Josip Juraj Strossmayer, Cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek, Croatia

Abstract

In the field, wheat is naturally exposed to different species of fungi which, as a repercussion may results in mycotoxins (secondary, toxic, fungal metabolites) contamination of wheat grains. Mycotoxins analysis is very complex and the best results are obtained by LC-MS/MS. The aim of this research was to determine an analytical method for simultaneous analysis of eight mycotoxins by using LC-MS/MS. Two methods have been compared based on validation results. Validation was carried out by analysis of trichotecens and zearalenone in wheat samples. Mass spectrometer was adjusted to work in positive and negative ionization mode and optimization of other parameters was performed (declustering and focusing potential, entrance potential, collision energy and collision entrance and exit potential). Before the analysis, a calibration with standard solution of mycotoxins was performed to prove the acceptable method linearity. Wheat sample underwent two different extraction methods followed by SPE column purification before the LC-MS/MS analysis. Except linearity, also repeatability, reproducibility, limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) and recovery were determined.

Key words: LC-MS/MS, method validation, trichotecenes, zearalenone, wheat

# Text boxes

NIV

DON

FUS X

DAS

HT-2

T-2

ZEA

3-ADON