# SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

I RAČUNARSTVA

# Z A G R E B

Predmet:   mr.sc. Dragoljub Svilar, dipl.ing

### ORIGINALNI ZNANSTVENI DOPRINOS DISERTACIJE

«ULTRAZVUČNA METODA ODREĐIVANJA MEHANIČKIH KONSTANTI BRODSKOG VRATILA»

- analiza modela koji povezuje akustičke i mehaničke parametre propagacijskog medija i utjecaja pobude na rezultate mjerenja te implementacija modela energetske pretvorbe u visokofrekvencijskom području

- analiza karakteristika potrebnih za odabir piezokeramičkih elemenata predajnog i prijemnog dijela pretvaračkog sustava koji omogućuje mjerenje brzine longitudinalnog i transverzalnog vala u brodskom vratilu

- izvedba modela akustičkog zaslona koji omogućuje projektiranje ultrazvučnog pretvarača s optimalnom osjetljivošću i širinom frekvencijskog pojasa

- konstrukcija i primjena prilagodne prizme između pretvaračkog sustava i vratila koja omogućuje kontrolirani prodor transverzalnog vala kroz propagacijski medij u unaprijed zadanom smjeru

- implementacija predložene ultrazvučne metode određivanja mehaničkih konstanti brodskog vratila te proširenje primjene ove  metode i na tijela oblika cijevi

Prof. dr. sc. Bojan Ivančević